На территории Чудовского муниципального района осложнилась обстановка с пожарами. За январь 2015 года произошло 6 пожаров, за аналогичный период   прошлого года произошло 4 пожара, травмировано 2 человека, за аналогичный период прошлого года травмированных не было.

Большинство пожаров произошло в жилом секторе из-за перекала печей.

ФГКУ «4 отряд федеральной противопожарной службы по Новгородской области»

убедительно просит Вас соблюдать

правила эксплуатации печей:

- топить печь два-три  раза  в день  не более 1,5 часов  в один раз;

- нельзя  выбрасывать не затушенные угли и золу вблизи строений;

- не оставлять печь во время топки без наблюдения;

- не оставлять без надзора малолетних детей в помещении, где топится печь;

- у печей нельзя сушить дрова, пиломатериалы, вешать бельё и размещать горючие  материалы;

- нельзя применять для растапливания печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.  Это может привести к ожогам;

- мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от топящейся печи.

- перед началом  отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода (удалить сажу, если надо отремонтировать, заделать трещины  и побелить дымовую трубу на чердак и выше кровли);

Основной причиной гибели людей при пожарах является отравление оксидом углерода (угарным газом)

г.Чудово

2015 г.