ПАМЯТКА

по соблюдению правил

пожарной безопасности

квартиросъемщиками и

домовладельцами

ФГКУ « 4 отряд федеральной противопожарной службы

по Новгородской области»

г. Чудово

2014 год

Ответственность за противопожарное состояние квартир, домов в соответствии с действующим законодательством возлагается на квартиросъемщиков, домовладельцев.

Для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с

Правилами пожарной безопасности граждане

ОБЯЗАНЫ:

- Строго соблюдать требования пожарной безопасности.

- Содержать в исправном состоянии электроосветительные, нагревательные приборы, газовые и электрические плиты.

- Содержать свободными лестничные клетки, запасные выходы, проезды к домам и водоисточникам.

- Чердачные и подвальные помещения держать постоянно закрытыми на замок

При пользовании печным отоплением:

не допускайте перекала печи, производите топку печи 2-3 раза в день

по 1,5 часа, прекращайте топить печь за 2 часа до сна;

дымоходы должны быть оштукатурены и побелены, обязательно следует провести их очистку от мусора, паутины и наслоений сажи;

не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям, не располагайте топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Размер его должен составляет не менее

50*70 см;

не применяйте для розжига печи бензин, керосин, дизельное топливо

и другие легковоспламеняющиеся горючие жидкости;

не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

Особое внимание необходимо уделять электронагревательным приборам.

В целях предупреждения подобных пожаров гражданам следует помнить, что все применяемые в быту электроприборы требуют к

себе постоянного внимания. Для этого необходимо следовать следующим правилам:

не используйте неисправные электрообогревательные приборы и приборы кустарного изготовления. Они должны быть только заводского изготовления и в исправном состоянии;

не допускайте перегрузки электросети одновременным

включением в нее нескольких потребителей тока большой

мощности, не используйте ветхую или неисправную

электропроводку;

при покупке электрообогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийного отключения;

при включении электрообогревателя в сеть по возможности не используйте удлинитель или убедитесь, что мощность

удлинителя не меньше мощности электрообогревательного

прибора;

включенные в сеть электронагревательные приборы следует устанавливать на несгораемые подставки;

нельзя располагать их вблизи от легкосгораемых предметов;

запрещается пользоваться электроприборами, если штепсельные соединения не исправны или нарушена изоляция шнура;

уходя из дома, отключайте все электроприборы, под напряжением может остаться только холодильник.

При пользовании бытовыми газовыми приборами необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

не допускайте утечки газа;

не оставляйте без присмотра включенными газовые приборы;

не производите сушку белья над газовыми плитами и вблизи

газовых печей;

не пользуйтесь газовой колонкой при плохой тяге в дымоходе;

не используйте для отопления помещений духовой шкаф газовой плиты;

установку и ремонт газового оборудования должны делать только специалисты данного профиля.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО:

- Сообщить в пожарную охрану по телефону «01»,

указав фамилию, имя, отчество и почтовый адрес;

- Оповестить соседей о пожаре;

- Отключить электроприборы;

- Приступить к тушению пожара имеющими средствами.

Единый телефон пожарных и спасателей «01»,

с мобильных телефонов «112»